# Textvorschlag für Kabelschutzrohr Cablemaster

PE-HD Kabelschutzverbundrohr CABLEMASTER, DN/OD…, FCKW frei, flexibel, Farbe schwarz, außen gewellt und innen glatt, geprüft nach ÖNORM E6517 und ÖVE/ÖNORM EN 61386-24, in Stangen zu Baulänge 6m oder in 50m Rollen (DN/OD200 mit 25m Rollenlänge), mit angeformter sanddichter Steckmuffe (in Verbindung mit Dichtringen wasserdicht), Druckfestigkeit > 450N, Rollen mit werkseitig eingebrachter Einzugshilfe ausgestattet, Einsatzbereich von  –30°C bis +60°C; entspricht Asfinag PLaNT 119.020.2000 und ÖBB TK 135/R558;

CM Kabelschutzverbundrohr DN/OD110 ges.

PE-HD, schwarz, 6m Länge

mit angeformter sanddichter Steckmuffe

z.B. Pipelife  CM160/6 oder Gleichwertiges

Lohn		: ………………………………….

Sonstiges	: ………………………………….

………m	Einheitspreis	: …………………………………. 	EUR ……..