# Textvorschlag für Kabelschutzrohr KSR

1-Schicht Vollwand Kabelschutzrohr DN/OD…, starr, aus PVC-U, bleifrei, Farbe schwarz, außen und innen glatt, geprüft nach ÖNORM E6510 und ÖVE EN 61386-24 in Stangen zu Baulänge 3 oder 6m, mit angeformter sanddichter Steckmuffe, Druckfestigkeit > 450N, Einsatzbereich von  –5°C bis +60°C, für die Verlegung im Erdreich und Beton im Hoch- und Tiefbau.

KSR Kabelschutzrohr DN/OD160 ges.

Einschichtiges Vollwand PVC-U Rohr, 6m Länge

mit angeformter sanddichter Steckmuffe

z.B. Pipelife  KSR160/6 oder Gleichwertiges

Lohn		: ………………………………….

Sonstiges	: ………………………………….

………m	Einheitspreis	: …………………………………. 	EUR ……..

Aufpreis für Formstücke für KSR Kabelschutzrohr PVC-U

Aufpreis für das Liefern und Einbauen von Formstücken (Bögen, Doppelmuffen, Flansche, Verschlusskappen und sonstigen Einbauteilen)

Aufpreis KSR Formstücke gesamt

z.B. Pipelife KSR Formstücke oder Gleichwertiges

Lohn		: ………………………………….

Sonstiges	: ………………………………….

………VE	Einheitspreis	: …………………………………. 	EUR ……..

MDo, 2011-07-14