## Ausschreibungstexte:

AGROSIL Kontrollschacht

Schachtgrundkörper aus PE-HD, DN 400, für AGROSIL 2500 oder RW-R bzw. RW-R2, mit Muffe zur Aufnahme des Aufsatzrohres, mit ebenem Gerinne, kamerabefahrbar, mit 1-4 Abgängen für AGROSIL 2500 oder RW-R (RW-R2), mit angeschweißter Muffe, Bauhöhe des Grundkörpers 715 mm, liefern und fachgerecht einbauen;

Typ: AGZF-S/…/… oder gleichwertig