Dränage - Rohr aus PVC-U, gefertigt und geprüft nach ÖNORM B 5140, quergeschlitzt als Vollsickerrohr, außen und innen gewellt, mit werkseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Farbe schwarz, Schlitzung mittel = Schlitzbreite 1,2mm (+/- 0,2mm), Wassereintrittsfläche ≥ 8,0 cm²/m,

DN ... (50, 65, 80, 100, 125, 160, 200)

Baulänge 50 m (Ausnahme DX-200 mit 45m)

Bsp.: DX-100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dränageformstück Verbindungsmuffe aus PVC-U, längskraftschlüssig, Farbe schwarz,

DN ... (50, 65, 80, 100, 125, 160, 200)

Bsp.: DX-VM160